## 工事費内訳書
住 所
商号又は名称
代 表 者 名
工事費内訳書
工 事 名 | Ｒ８徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 金額（単位：円） | 通し番号 | レベル
工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 1
| （うち安全衛生経費） |  |  | 式 | 1 |  | 2 | anzen1
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 3
| （うち材料費） |  |  | 式 | 1 |  | 4 | zairyo1
| （うち労務費） |  |  | 式 | 1 |  | 5 | roumu1
直接工事費（仮設工を除く） |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 6 | 1
| 暗渠排水溝 吸水渠 |  |  | 式 | 1 | 0 | 7 | 2
|  | 土工 |  | 式 | 1 | 0 | 8 | 3
|  |  | 表土剥ぎ取り t=15cm | ㎡ | 10080 |  | 9 | 4
|  |  | 暗渠排水工 BH掘削～埋戻（φ60,陶管） | ｍ | 2243 |  | 10 | 4
|  |  | 暗渠排水工 BH掘削～埋戻（φ75,陶管） | ｍ | 293 |  | 11 | 4
|  |  | 暗渠排水工（小運搬（陶管）） 50m以下 | ton | 13.4 |  | 12 | 4
|  |  | 暗渠排水工（小運搬（被覆材）） 50m以下 | m3 | 415 |  | 13 | 4
|  |  | 表土戻し | ㎡ | 10080 |  | 14 | 4
|  |  | 残土積込 機械小運搬 | m3 | 390 |  | 15 | 4
|  |  | 残土運搬 機械小運搬 | m3 | 390 |  | 16 | 4
|  |  | 残土運搬 Dt運搬 | m3 | 390 |  | 17 | 4
|  |  | 残土整地 （現場内流用） | m3 | 390 |  | 18 | 4
|  | 暗渠排水材料 吸水渠 |  | 式 | 1 | 0 | 19 | 3
|  |  | 直管 L=600,φ60,陶管 | 本 | 3707 |  | 20 | 4
|  |  | 直管 L=600,φ75,陶管 | 本 | 482 |  | 21 | 4
|  |  | Ｔ字管 φ60,陶管 | 本 | 12 |  | 22 | 4
|  |  | Ｔ字管 φ75,陶管 | 本 | 24 |  | 23 | 4
|  |  | 90°Ｌ字管 φ60,陶管 | 本 | 15 |  | 24 | 4
|  |  | 90°Ｌ字管 φ75,陶管 | 本 | 2 |  | 25 | 4
|  |  | 45°Ｌ字管 φ60,陶管 | 本 | 9 |  | 26 | 4
|  |  | 45°Ｌ字管 φ75,陶管 | 本 | 3 |  | 27 | 4
|  |  | Y字管 φ60,陶管 | 本 | 3 |  | 28 | 4
|  |  | Y字管 φ75,陶管 | 本 | 3 |  | 29 | 4
|  |  | ソケット φ75,陶管 | 本 | 19 |  | 30 | 4
|  |  | 片落管 φ60×75,陶管 | 本 | 43 |  | 31 | 4
|  |  | 止め蓋 φ60,陶管 | 枚 | 58 |  | 32 | 4
|  |  | 止め蓋 φ75,陶管 | 枚 | 3 |  | 33 | 4
|  |  | 水閘 φ75 | 個 | 19 |  | 34 | 4
|  |  | 溜桝 300型 | 個 | 19 |  | 35 | 4
|  |  | フラップ弁 φ75 | 個 | 19 |  | 36 | 4
|  |  | 単粒土砕石 20～13mm | m3 | 395 |  | 37 | 4
| 暗渠排水溝 集水渠 導水渠 |  |  | 式 | 1 | 0 | 38 | 2
|  | 土工 |  | 式 | 1 | 0 | 39 | 3
|  |  | 表土剥ぎ取り t=15cm | ㎡ | 58 |  | 40 | 4
|  |  | 暗渠排水工 BH掘削～埋戻（φ75,VU管+VP管） | ｍ | 107 |  | 41 | 4
|  |  | 現場内小運搬 φ75,（VU管+VP管） | ｍ | 107 |  | 42 | 4
|  |  | 表土戻し | ㎡ | 58 |  | 43 | 4
|  |  | 舗装切断 | ｍ | 17.8 |  | 44 | 4
|  |  | 舗装破砕 | ㎡ | 9 |  | 45 | 4
|  |  | アスファルト舗装 | ㎡ | 13 |  | 46 | 4
|  |  | アスファルト殻処分 | m3 | 1 |  | 47 | 4
|  |  | 削孔 | 孔 | 19 |  | 48 | 4
|  | 暗渠排水材料 集水渠・導水渠 |  | 式 | 1 | 0 | 49 | 3
|  |  | 暗渠排水管 材料 VU管φ75 | ｍ | 87.5 |  | 50 | 4
|  |  | 暗渠排水管 材料 VP管φ75 | ｍ | 19.3 |  | 51 | 4
|  |  | 継手 φ75,90°エルボ | 個 | 1 |  | 52 | 4
|  |  | 継手 φ75,22°1/2 | 個 | 1 |  | 53 | 4
| 耕起 |  |  | 式 | 1 | 0 | 54 | 2
|  | 耕起 |  | 式 | 1 | 0 | 55 | 3
|  |  | 雑物除去（ほ場整備工） | ha | 2.25 |  | 56 | 4
|  |  | 耕起砕土 | ha | 2.25 |  | 57 | 4
| 機場内整備工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 58 | 2
|  | パイプライン工（1号,4号導水路） 土工 |  | 式 | 1 | 0 | 59 | 3
|  |  | 掘削 | m3 | 28 |  | 60 | 4
|  |  | 基面整正 | ㎡ | 9 |  | 61 | 4
|  |  | 砂基礎 作業幅45cm未満 | m3 | 2.4 |  | 62 | 4
|  |  | 管体保護工 作業幅45cm以上 | m3 | 2.3 |  | 63 | 4
|  |  | 埋戻 流用土 | m3 | 23 |  | 64 | 4
|  |  | 埋設表示テープ | ｍ | 23.3 |  | 65 | 4
|  |  | 土砂等運搬 再生砂 | m3 | 2.4 |  | 66 | 4
|  |  | 残土処分 残土運搬 | m3 | 2 |  | 67 | 4
|  | パイプライン工（1号,4号導水路） 管体工 |  | 式 | 1 | 0 | 68 | 3
|  |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 VUφ75 | ｍ | 23.3 |  | 69 | 4
|  |  | ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ75塩ビ管用 80A×10K | 個 | 1 |  | 70 | 4
|  |  | ベンド（塩ビ両受） φ75 90° | 個 | 2 |  | 71 | 4
|  |  | ベンド（塩ビ両受） φ75 45° | 個 | 1 |  | 72 | 4
|  |  | VUキャップ φ75 | 個 | 1 |  | 73 | 4
|  | 水路工（2号導水路） |  | 式 | 1 | 0 | 74 | 3
|  |  | 床堀 | m3 | 2 |  | 75 | 4
|  |  | 基面整正 | ㎡ | 4 |  | 76 | 4
|  |  | 埋戻 | m3 | 1 |  | 77 | 4
|  |  | 排水構造物工 VS側溝 H600×B500 | ｍ | 4 |  | 78 | 4
|  |  | 基礎砕石工 RC-40 | m3 | 0.4 |  | 79 | 4
|  |  | 型枠 均しコンクリート | ㎡ | 0.7 |  | 80 | 4
|  |  | 均しコンクリート 18-8-25 | m3 | 0.2 |  | 81 | 4
|  |  | 調整コンクリート 18-8-25 | m3 | 0.4 |  | 82 | 4
|  |  | 目地材 | ㎡ | 0.2 |  | 83 | 4
|  |  | 止水材 | ｍ | 2 |  | 84 | 4
| さく井工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 85 | 2
|  | 掘さく工 |  | 式 | 1 | 0 | 86 | 3
|  |  | 掘削労務費 | 式 | 1 |  | 87 | 4
|  |  | 消耗材料 | 式 | 1 |  | 88 | 4
|  |  | ワイヤロープ損料 | 式 | 1 |  | 89 | 4
|  |  | コンダクタパイプ損料 | 式 | 1 |  | 90 | 4
|  |  | 動力燃料費 | 式 | 1 |  | 91 | 4
|  | 孔内検層 スポット式 |  | 式 | 1 | 0 | 92 | 3
|  |  | 労務費 | 式 | 1 |  | 93 | 4
|  | ケーシング挿入工 |  | 式 | 1 | 0 | 94 | 3
|  |  | 準備人件費 | 式 | 1 |  | 95 | 4
|  |  | ケーシング挿入労務費 | 式 | 1 |  | 96 | 4
|  |  | ケーシング材料費 | 式 | 1 |  | 97 | 4
|  |  | 消耗品費 | 式 | 1 |  | 98 | 4
|  |  | 動力費 | 式 | 1 |  | 99 | 4
|  | 砂利充填工 |  | 式 | 1 | 0 | 100 | 3
|  |  | 労務費 | 式 | 1 |  | 101 | 4
|  |  | 材料費 | 式 | 1 |  | 102 | 4
|  |  | 動力費 | 式 | 1 |  | 103 | 4
|  | 遮水工 |  | 式 | 1 | 0 | 104 | 3
|  |  | 労務費 | 式 | 1 |  | 105 | 4
|  |  | 材料費 | 式 | 1 |  | 106 | 4
|  |  | 動力費 | 式 | 1 |  | 107 | 4
|  | 仕上工 |  | 式 | 1 | 0 | 108 | 3
|  |  | 仕上げ人件費 | 式 | 1 |  | 109 | 4
|  |  | 動力費 | 式 | 1 |  | 110 | 4
|  | 残泥土処理費 |  | 式 | 1 | 0 | 111 | 3
|  |  | 残泥土運搬 | 式 | 1 |  | 112 | 4
|  |  | 残泥土処理 | 式 | 1 |  | 113 | 4
|  | 揚水試験 |  | 式 | 1 | 0 | 114 | 3
|  |  | ポンプ据付・引上 | 式 | 1 |  | 115 | 4
|  |  | 配管仮設・撤去工 | 式 | 1 |  | 116 | 4
|  |  | 揚水試験 | 式 | 1 |  | 117 | 4
|  |  | 動力費 | 式 | 1 |  | 118 | 4
|  | 報告書作成 |  | 式 | 1 | 0 | 119 | 3
|  |  | 報告書作成 | 式 | 1 |  | 120 | 4
|  | 機械器具損料 |  | 式 | 1 | 0 | 121 | 3
|  |  | さく井工機 原動機含む | 式 | 1 |  | 122 | 4
|  |  | 掘さく用ビット 400mm用 | 式 | 1 |  | 123 | 4
|  |  | 掘さく用べーラー 400mm用 | 式 | 1 |  | 124 | 4
|  |  | 仕上げべーラー 400mm用 | 式 | 1 |  | 125 | 4
|  |  | 泥水ミキサー 立槽1槽式,100L | 式 | 1 |  | 126 | 4
|  |  | 電気溶接機 交流アーク式、300A | 式 | 1 |  | 127 | 4
|  |  | 工事用サンドポンプ φ80×3.7kw | 式 | 1 |  | 128 | 4
|  |  | 揚水試験用ポンプ φ80,15kw | 式 | 1 |  | 129 | 4
|  |  | セメンチングポンプ 原動機含み | 式 | 1 |  | 130 | 4
|  |  | セメントミキサ 立型1槽式,100L | 式 | 1 |  | 131 | 4
|  |  | スラリー用タンク 1m2 | 式 | 1 |  | 132 | 4
|  |  | 検層装置 (供用・運転) | 式 | 1 |  | 133 | 4
|  |  | ガス切断器具 | 式 | 1 |  | 134 | 4
|  |  | ケーシング器具 400A用 | 式 | 1 |  | 135 | 4
|  |  | 泥水タンク 鋼板製簡易水槽,3m3 | 式 | 1 |  | 136 | 4
|  |  | 分電盤 動力用-225A-8 | 式 | 1 |  | 137 | 4
|  |  | 工具類 | 式 | 1 |  | 138 | 4
|  |  | 発電機 低騒音型,45KVA | 式 | 1 |  | 139 | 4
直接工事費（仮設工） |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 140 | 1
| 仮設工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 141 | 2
|  | 機械組立解体工 |  | 式 | 1 | 0 | 142 | 3
|  |  | 機械組立解体 | 式 | 1 |  | 143 | 4
|  | 動力・用水・排水等仮設工 |  | 式 | 1 | 0 | 144 | 3
|  |  | 動力・用水・排水等仮設工 | 式 | 1 |  | 145 | 4
|  |  | 敷鉄板 | 式 | 1 |  | 146 | 4
間接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 147
共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 148 | 200
共通仮設費（率計上分） |  |  |  | 式 | 1 |  | 149
運搬費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 150 | 1
| 運搬工 さく井工事 |  |  | 式 | 1 | 0 | 151 | 2
|  | 運搬費 |  | 式 | 1 | 0 | 152 | 3
|  |  | 掘さく機械類運搬 | 式 | 1 |  | 153 | 4
|  |  | ピット・ワイヤ・雑品 | 式 | 1 |  | 154 | 4
|  |  | 揚水試験用機材 | 式 | 1 |  | 155 | 4
|  |  | 遮水用機材 | 式 | 1 |  | 156 | 4
|  |  | 敷鉄板運送費 | 式 | 1 |  | 157 | 4
準備費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 158 | 1
| 準備工 さく井工事 |  |  | 式 | 1 | 0 | 159 | 2
|  | 準備工 |  | 式 | 1 | 0 | 160 | 3
|  |  | 準備工人件費 | 式 | 1 |  | 161 | 4
現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 162 | 210
| （うち法定福利費の事業主負担額） |  |  | 式 | 1 |  | 163 | houtei1
| （うち建退共制度の掛金） |  |  | 式 | 1 |  | 164 | kentai1
現場管理費（率計上） |  |  |  | 式 | 1 |  | 165
一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1 |  | 166 | 220
一括計上価格 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 167 | 1
| 試験費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 168 | 2
|  | 試験費 |  | 式 | 1 | 0 | 169 | 3
|  |  | 土壌試験費 六価クロム溶出試験 | 式 | 1 |  | 170 | 4
|  |  | 水質試験費 農業用水の要望水質(9項目) | 式 | 1 |  | 171 | 4
|  |  | 水質試験費 汚濁程度別濃度分級 | 式 | 1 |  | 172 | 4
|  |  | 水質試験費 施設栽培用かんがい水の塩類濃度に関する簡易水質 | 式 | 1 |  | 173 | 4
工事価格 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 174
工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 175
| （うち安全衛生経費） |  |  | 式 | 1 |  | 176 | anzen1
製作工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 177
直接製作費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 178 | 1
| （うち材料費） |  |  | 式 | 1 |  | 179 | zairyo1
| （うち労務費） |  |  | 式 | 1 |  | 180 | roumu1
| 用排水機製作工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 181 | 2
|  | 標準用排水機工 |  | 式 | 1 | 0 | 182 | 3
|  |  | 標準用排水機工（機器単体費） | 式 | 1 |  | 183 | 4
据付工事原価 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 184
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 185
| （うち材料費） |  |  | 式 | 1 |  | 186 | zairyo2
| （うち労務費） |  |  | 式 | 1 |  | 187 | roumu2
| 輸送費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 188 | 2
|  | 輸送費 |  | 式 | 1 | 0 | 189 | 3
|  |  | 輸送費（用排水機） | 式 | 1 |  | 190 | 4
| 用排水機据付工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 191 | 2
|  | 標準外用排水機据付工 |  | 式 | 1 | 0 | 192 | 3
|  |  | 標準外用排水機据付・整備工 | 式 | 1 |  | 193 | 4
|  |  | 標準外用排水機据付・整備工(直接経費) | 式 | 1 |  | 194 | 4
|  | 用排水機電気設備据付工 |  | 式 | 1 | 0 | 195 | 3
|  |  | 配線工 CV3.5sq-3c | 式 | 1 |  | 196 | 4
|  |  | 配線工 CVV2sq-4c | 式 | 1 |  | 197 | 4
|  |  | 配線工 CVV2sq-3c | 式 | 1 |  | 198 | 4
|  |  | 配線工 IV5.5sq | 式 | 1 |  | 199 | 4
|  |  | 配管工 FEP30 | 式 | 1 |  | 200 | 4
|  |  | 配線機器等設置工 金属製プルボックス(SUS) | 式 | 1 |  | 201 | 4
|  |  | 計測設備工（電気通信） 水中電極 | 式 | 1 |  | 202 | 4
|  |  | 水中電極 | 式 | 1 |  | 203 | 4
|  | 電気設備土工 |  | 式 | 1 | 0 | 204 | 3
|  |  | 床掘 | 式 | 1 |  | 205 | 4
|  |  | 埋戻し | 式 | 1 |  | 206 | 4
|  |  | 砂巻立 | 式 | 1 |  | 207 | 4
|  |  | 埋設表示シート 低圧ダブル折、W=150 | 式 | 1 |  | 208 | 4
|  | 複合工 |  | 式 | 1 | 0 | 209 | 3
|  |  | コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60% | 式 | 1 |  | 210 | 4
|  |  | 同上型枠 | 式 | 1 |  | 211 | 4
|  |  | 均しコンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60% | 式 | 1 |  | 212 | 4
|  |  | 同上型枠 | 式 | 1 |  | 213 | 4
| 試運転調整工 |  |  | 式 | 1 | 0 | 214 | 2
|  | 試運転調整工 |  | 式 | 1 | 0 | 215 | 3
|  |  | 試運転調整工 | 式 | 1 |  | 216 | 4
間接工事費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 217
共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 218 | 200
共通仮設費（率計上分） |  |  |  | 式 | 1 |  | 219
現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 220 | 210
| （うち法定福利費の事業主負担額） |  |  | 式 | 1 |  | 221 | houtei1
| （うち建退共制度の掛金） |  |  | 式 | 1 |  | 222 | kentai1
据付間接費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 223
設計技術費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 224
一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1 |  | 225 | 220
工事価格 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 226
直接工事費総計 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 227 | 20
工事価格総計 |  |  |  | 式 | 1 | 0 | 228 | 30
入札書記載金額(税抜き) |  |  |  | － | － | 0 | 229 | 90
99999