総合評価（簡易な施工計画）申請書（様式２）		（用紙Ａ４）

「簡易な施工計画」作成の注意点

　総務省が進める「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化」により、徳島県電子入札システムでは、平成２９年７月１日より一太郎ファイルの取扱いができなくなりました。
このため、総合評価（簡易な施工計画）申請書（様式２）の標準様式をワードファイルに変更しています。
　平成２９年７月１日以降に簡易な施工計画を「一太郎」で作成して申請する場合は、ＰＤＦ形式に変換して申請してください。
　なお、簡易な施工計画をワードファイルで作成した場合も、なるべくＰＤＦ形式にて提出するようにしてください。


商号又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

簡　易　な　施　工　計　画

次の工事について、この申請書の内容と同等又は同等以上の施工を行うことを誓約し、申請します。

　工　　事　　名 ： Ｒ８営繕　徳島保健所　徳・新蔵　電気設備改修工事（１）（着指）

	評　価　項　目
	「施工上配慮すべき事項」の適切性



	具　体　的　な　施　工　計　画

	　本工事は、保健所の機能強化を図ることを目的とした設備の改修工事である。
　工事車両は、北側の出入口より搬出入することとなり、来所者や職員（保健所利用者）も同じ出入口を使用することから、保健所利用者に対する工事車両出入りの際の注意喚起、保健所利用者の車両への交通誘導員等による適切な誘導、工事区域や工事内容の周知方法を工夫することによる工事区域への接近防止・注意喚起など、保健所利用者に対する安全対策が求められる。
　また、施設を運営しながら本工事を行うことや、敷地北側には集合住宅が近接していることから、保健所業務及び周辺住民等の生活に影響を及ぼすことがないよう、騒音や振動が生じる施工に際しては、事前周知や低減させる工夫、加えて、適切な管理などの対策が求められる。
　さらに、地下１階は公用車駐車場となっており、作業員が既存地階電気室へ出入りする際に、作業員と公用車の動線が交錯することから、公用車との接触事故を防止する必要がある。併せて、高さ約３メートルの鉄骨架台（約１４メートル×９メートル）上に受変電設備を設置する計画であることから、作業員が高所で作業を行わなければならず、墜落事故防止の安全対策が重要となる。加えて、高圧配線工事や複数回の停電切替作業を伴う工事であり、作業手順の誤りや確認作業を怠ることにより、重大な感電事故を引き起こす可能性があることから、作業中の感電事故を防止することが求められる。
　これらを踏まえた上で、次の全ての事項について具体的に記述すること。

①　保健所利用者に対する安全対策
②　騒音・振動の発生期間に関する周辺住民への事前周知、影響を低減する工夫、及び適切な管理　方法
③　作業員に対する安全対策（接触、墜落、感電）

※①から③について、工程調整に関する対策は評価の対象としない。


































※Ａ４版１枚（１ページ）に記入し、記述する文字にアンダーラインを使用しないこと。


商号又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

簡　易　な　施　工　計　画

次の工事について、この申請書の内容と同等又は同等以上の施工を行うことを誓約し、申請します。

　工　　事　　名 ： Ｒ８営繕　徳島保健所　徳・新蔵　電気設備改修工事（１）（着指）
	評　価　項　目
	「施工上の課題への対応」の的確性



	具　体　的　な　施　工　計　画

	　本工事は、保健所の機能強化を図ることを目的とした設備の改修工事である。
　工事の施工においては、保健所の業務を継続しながら工事を進める必要があることから、施設関係者と工程調整を行いつつ、保健所運営に支障をきたすことがないよう適切な工程管理が必要となる。
　また、別途発注工事の電気工事（２）、建築工事及び管工事と一体となり工事を完成させる必要があることから、受注者は工事間での工程調整を行い、円滑に工事を進捗させることが求められる。
なお、本工事の受注者は、特定元方事業者として労働災害を防止するための協議組織の設置や発注者が開催する定例会議に参加する必要がある。
　さらに、建設産業の担い手の育成・確保の観点から、この工事の施工においては、県民の建設産業への関心を深めるための取組や、建設現場及びその周辺のイメージアップのほか、働きやすい就労環境の創出に取り組むこととしている。そのためには、効率的な取組の提案や、実施に向けての具体的な方策が求められる。
　これらを踏まえた上で、次の全ての事項について具体的に記述すること。

①　保健所運営に配慮した適切な工程管理を行うための工夫
②　別途発注工事と円滑に工事を進捗させるための工夫
③　建設産業の担い手の育成・確保につながる取組

※③の申請について、契約後に実施の是非を受発注者で協議し、有効な取組として実施することとした提案については、その費用を変更契約の対象とする（入札額には含めないこと）。
※③の申請について、受注後、受注者の責によらない理由により実施ができないと判断できる場合は、受注者は「同等又は同等以上」の履行義務を負わない。


































※Ａ４版１枚（１ページ）に記入し、記述する文字にアンダーラインを使用しないこと。


商号又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

簡　易　な　施　工　計　画

次の工事について、この申請書の内容と同等又は同等以上の施工を行うことを誓約し、申請します。

　工　　事　　名 ： Ｒ８営繕　徳島保健所　徳・新蔵　電気設備改修工事（１）（着指）

	評　価　項　目
	「施工上配慮すべき事項」の適切性



	具　体　的　な　施　工　計　画

	①　保健所利用者に対する安全対策


















②　騒音・振動の発生期間に関する周辺住民への事前周知、影響を低減する工夫、及び適切な管理　方法


















③　作業員に対する安全対策（接触、墜落、感電）

















※Ａ４版１枚（１ページ）に記入し、記述する文字にアンダーラインを使用しないこと。


商号又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

簡　易　な　施　工　計　画

次の工事について、この申請書の内容と同等又は同等以上の施工を行うことを誓約し、申請します。

　工　　事　　名 ： Ｒ８営繕　徳島保健所　徳・新蔵　電気設備改修工事（１）（着指）
	評　価　項　目
	「施工上の課題への対応」の的確性



	具　体　的　な　施　工　計　画

	①　保健所運営に配慮した適切な工程管理を行うための工夫



















②　別途発注工事と円滑に工事を進捗させるための工夫



















③　建設産業の担い手の育成・確保につながる取組
















※Ａ４版１枚（１ページ）に記入し、記述する文字にアンダーラインを使用しないこと。


＜記述上の留意点＞
商号又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

簡　易　な　施　工　計　画

次の工事について、この申請書の内容と同等又は同等以上の施工を行うことを誓約し、申請します。

　工　　事　　名 ： Ｒ○○　○○○○○工事　　←※工事名が間違っていないか確認を！

	評　価　項　目
	「施工上の課題への対応」の的確性



	具　体　的　な　施　工　計　画

	○○ということ（工事特性）に鑑み、○○する観点から、次の事項について記述すること。

　①　○○・・・
　②　△△・・・
　③  ■■・・・
　④  ××・・・

  ※①～④の記述に対して、他の項目で評価することはないので、
　　テーマに沿った記述になっているか、再確認すること






特に具体的な施工計画（「工程管理」の適切性に係る「簡易な施工計画（補足：工程表）」を除く。）を記述する枠（以下「記述枠」という。）内の文字の大きさの規格は10.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上とする。
　なお、「記述枠」の規格値は縦21.0cm、横17.0cm以内とし、55行以内で規格値以内の「記述枠」内にアンダーラインを使用しないで記述することとし、アンダーラインを使用して記述した箇所については、評価の対象としないので注意すること。
　また、執行機関での印刷結果において、以下の項目に一つでも該当する場合は、「記述枠」内の全ての記述を評価の対象外とする。
① 文字の大きさが明らかに10.5ポイントを下回る場合 
②「記述枠」が縦・横いずれか一方でも規格値から５mmを超えて大きい場合
③「記述枠」内に56行以上の記述がある場合
④ Ａ４版でない場合
⑤ 指定の枚数を超えて記述している場合

注１：手書きの場合も同様とする。
注２：文字のうち、写真・図・表等（以下「図表等」という。）の表題、図表等と一体とみなすことができる名称等、また、英数字・単位・記号・カタカナ等は上記①の対象外とする。
注３：「記述枠」内に県が記載している文章については、テーマ番号以外は削除しても良いが、記載が残っている場合は、行数に含める。
注４：空白行は、行数に含めない。
注５：写真・図は行数に含めないが、表中の行は行数に含める。
































＜記述枠：縦21cm×横17cm以内に制限＞






※Ａ４版１枚（１ページ）に記入し、記述する文字にアンダーラインを使用しないこと。
