## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８脇町高等学校 管理棟空調設備改修工事（担い手確保型）
工事場所 |  | 美馬市脇町大字脇町
1.工事概要
・冷暖房設備 図示冷暖房設備の改修工事一式
・撤去工事 冷暖房設備更新に伴う撤去工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から 令和９年１月３０日まで
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2026年８月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2026年夏
4.次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・交通誘導員B １人
5.本工事は、担い手促進工事（発注者指定型）として、通期の週休2日を前提に予定価格
を算定している。
6.注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和８年版）により算定している。
仮設ﾄｲﾚは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との
差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用及び現場雇用労働者の墜落制止用器具(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)につい
ては、現場管理費に含まれている。
・設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の３日前（休日・入札開始日を
除く）の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載して
ある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関す
る質疑は受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 種目
空調工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：20.0Kw 暖房：22.4Kw
室外機 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ,分岐管 | 2
（PAC-224） | その他付属品一式 |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊形,冷房：10.0Kw 暖房：11.2Kw
室内機 | ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,その他付属品一式 | 4
（PAC-224） |  |  | 台
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ | 施設管理者に納品
2
台
集中ﾘﾓｺﾝ | 設定作業も含む
1
個
機器搬入費 | 室外機
2
台
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 室外機搬入出用
| 25t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 | 1
台
【配管】
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
2
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 25.4外径 (1 B)
4
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
6
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
【制御】
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 管内 | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
既設集中ﾘﾓｺﾝ
取外し再取付 |  | 1
個
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 同時ﾂｲﾝ
室外機撤去 | 冷房：20.0Kw,暖房:22.4kw | 2
（PAC-224） |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊形
室内規機撤去 | 冷房：10.0Kw,暖房:11.2kw | 4
（PAC-224） |  |  | 台
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 20.0kW
2
台
機器搬出費 | 室外機
2
台
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 9.5外径( 3/8B) -
撤去 |  | 6
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 15.9外径( 5/8B) -
撤去 |  | 2
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 25.4外径(1 B) -
撤去 |  | 4
ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 25A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
撤去 |  | 1
式
【発生材処理】
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材処分 |  | 0.6
ｔ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
計

## 別紙明細
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
保温化粧ｹｰｽ | 75 × 63
(樹脂製) |  | 4
ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 2
保温外装 |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4
| 25A |  | ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
撤去 |  | 1
式
保温化粧ｹｰｽ | 75 × 63
(樹脂製) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 2
保温外装 撤去 |  |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計