## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８営繕 徳島保健所 徳・新蔵 電気設備改修工事建築
工事場所 |  | 徳島市新蔵町３丁目
○工事概要
設備架台 鉄骨造 平屋建て 延床面積121.44㎡
新築工事に係る建築工事
○工事期間
契約締結日の翌日から４１０日間
〇猛暑を考慮した工期設定
本工事は、猛暑による作業不能日数を１０日間見込んでいる。
○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価 ２０２６年８月 ・積算資料 ２０２６年８月
・建築施工単価 ２０２６年７月 ・建築コスト情報 ２０２６年７月
○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・交通誘導警備員 １８０人
・六価クロム溶出試験費 １検体
・土壌分析費 １検体
・Ａ型バリケード ５台 １２ヵ月
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休２日）により労務費を補正し、
請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
〇設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
計

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
外構工事
1
式
計

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 4
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
鉄骨
1
式
金属
1
式
その他
1
式
防水
1
式
左官
1
式
撤去
1
式
発生材処理
1
式
計
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 5
外構工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外構
1
式
計

## 中科目1
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
鉄筋
1
式
計
コンクリート
1
式
計
型枠
1
式
計
鉄骨 | 設備架台
1
式
鉄骨 | 既存棟
1
式
鉄骨 | 耐火被覆
1
式
計
金属
1
式
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
その他
1
式
計
防水
1
式
計
左官
1
式
計
撤去
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
外構工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外構
1
式
計

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 12m未満 | 313
| 4ヶ月 運搬共 |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 4ヶ月 運搬共 | 313
㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 4ヶ月 運搬共 | 50
ｍ
安全ﾈｯﾄ張り | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) | 1ヶ月 運搬共 | 121
㎡
内部仕上足場 | 2ヶ月 運搬共
(手すり先行方式) |  | 10.9
㎡
養生 | 内部
63
㎡
整理清掃 | 内部
後片付け |  | 63
㎡
遣方 | 一 般
121
㎡
墨出し | 一 般 -
| - | 121
㎡
養生 | 外部
121
㎡
整理清掃 | 外部
後片付け |  | 121
㎡
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 総掘り
| 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 193
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
54.8
ｍ3
床付け | 総掘り
138
㎡
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝC30 | 徳島東部 １
(現場着単価） |  | 70.3
ｍ3
地盤改良 | 湿式柱状改良 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| φ600mm 8.00m | 1
式
山留 | 鋼矢板山留め壁(2ヶ月)
Ⅲ型 圧入工法 | 賃料、整備、運賃、引抜跡埋戻し | 288
| 、敷鉄板を含む |  | ㎡
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SD295A D10
1.6
ｔ
SD295A D13
8.7
ｔ
SD295A D16
0.1
ｔ
SD345 D19
3.7
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 14.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
14.1
ｔ
スクラップ控除 | H2
0.4
ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D19 -D19
78
か所
あと施工アンカー | 下向き D10
| 接着系 | 56
本
あと施工アンカー | 下向き D13
| 接着系 | 6
本
鉄筋切断 | D13
防錆処理、溶接 |  | 42
か所
鉄筋切断 | D13
防錆処理 |  | 22
か所
鉄筋切断 | D10
防錆処理 |  | 20
か所
鉄筋切断 | D13
曲げ加工 |  | 42
か所
鉄筋切断 | D10
曲げ加工 |  | 14
か所
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 99
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 1.9
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 15.2
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 7.3
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50～100m3/回 S15～S18
-
圧送費､基本料別途
99
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
1.9
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回程度 S15～S18
-
圧送費､基本料別途
15.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
7.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 100m3/回以上
圧送 | 基本料金別途加算 | 114
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3/回未満
基本料金 |  | 6
回
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 2.7
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 115
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 226
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
344
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 344
㎡
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 設備架台
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
設備架台 本体鉄 | 【工事種】01 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
骨工事 |  | 1
式
設備架台 附帯工 | 【工事種】01 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
事１ |  | 1
式
設備架台 付帯工 | 【工事種】04 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
事2 |  | 1
式
設備架台 安全仮 | [5 empty] | 別紙 00-0005
設工事 |  | 1
式
設備架台 法定福
利費 |  | 1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 既存棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存棟 雑下地鉄 | 【工事種】05 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
骨工事 |  | 1
式
既存棟 法定福利
費 |  | 1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 耐火被覆
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐火被覆 | 柱6.5㎡・梁9.0㎡
ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 | t25 1時間耐火 | 1
式
耐火被覆 | 発電機
ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 |  | 1
式
耐火被覆 | 残材処理
ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 |  | 1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 金属
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根工事 | 嵌合折版葺き |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| 30分耐火仕様 | 1
| t=0.8mm GLカラー鋼板 |  | 式
外壁工事 | 金属サイディング 厚75 縦張り |  |  |  |  | 別紙 00-0008
| 一時間耐火仕様 | 1
| GL鋼板t0.5（両面） |  | 式
法定福利費
1
式
防音パネル | ｹｰｼﾝｸﾞ:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 吸音材:GW50t撥水 | 1
| 押え材:ZAMﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ |  | 式
昇降用ﾀﾗｯﾌﾟ | H2300×W400
| SUS製 材工 | 1
か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | その他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
炭素繊維シート補 | 400g/㎡目付x3層貼り(縦方向)
強 | 400g/㎡目付x4層貼り(横方向)
下地調整
2.6
㎡
プライマー塗布
2.6
㎡
不陸調整 | エポキシ樹脂パテ処理
2.6
㎡
炭素繊維シート貼 | 400g/㎡目付x3層貼り(縦方向)
り | 400g/㎡目付x4層貼り(横方向) | 2.6
㎡
接着バインダー
2.6
㎡
法定福利費
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アスファルト防水 | 平場
B-2 |  | 8.3
㎡
アスファルト防水 | 立上り
B-2 |  | 6.1
㎡
法定福利費
1
式
防水層立上り | あご下タイプ
乾式保護工法 | 直線 H300 | 15.4
ｍ
防水層立上り | あご下タイプ
乾式保護工法 | コーナー H300 | 4
ヶ所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
均しモルタル | アスファルト防水 t15
14.4
㎡
保護モルタル | t15
14.4
㎡
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.4
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.4
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 235
㎡
無収縮モルタル | ハト小屋鉄骨下地
12
か所
無収縮モルタル | 開口補強
1
か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 11.6
個別） |  |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 6.9
個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機
（個別） | 標 準 | 9.3
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層
取り壊し |  | 20.8
（個別） |  |  | ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 9.6
ｍ3
伐採抜根 | 幹周25～40㎝未満 機械併用
1
本
人力積み込み | 木材類 機械取り壊し分
0.1
（個別） |  |  | m3
ｶｯﾀｰ入れ | RC面
74.6
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | AS面
23.4
ｍ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 20.9
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 アスファルト | 7.1
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 0.1
| DID区間有り 5.5㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 138
| 17.0㎞以下 |  | ｍ3
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | コンクリート
50.1
ｔ
発生材処分 | アスファルト
16.4
ｔ
発生材処分 | 木材
0.1
ｔ
残土処分
235
ｔ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 25
外構工事 |  | 外構
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 密粒
| 500㎡未満 徳島東部１ | 124
㎡
メッシュフェンス | H2000
| 基礎含む | 43.2
ｍ
メッシュフェンス | H2000ｘW2000
門扉 | 基礎含む | 1
基
側溝復旧 | 現場打ち
| D10＠200 | 16.5
ｍ
花壇復旧 | 現場打ち L900
| D10＠200 | 0.9
| 二丁掛タイル |  | ｍ
雨水桝 | 現場打ち 外寸600ｘ600ｘ630
| D10＠200 | 1
か所
雨水桝 | 250ｘ250ｘ370
1
か所
設備配管用 | t150ｘ3200ｘ1800
土間コンクリート | ワイヤメッシュφ6ｘ150ｘ150 | 1
| 砕石ｔ100 |  | か所
計

## 別紙明細
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
地盤改良 | 湿式柱状改良 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| φ600mm 8.00m | 1
式
湿式柱状改良 | φ600mm 8.00m
91
本
空堀1.11m/杭頭
91
本
固化材 | 添加量300kg/㎥
61
ｔ
運搬費 | 改良機・プラント他
1
式
事後試験
1
式
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 27
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 設備架台
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
設備架台 本体鉄 | 【工事種】01 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
骨工事 |  | 1
式
主材料費 | 17,540kg
1
式
副資材費 | 663kg
1
式
原寸施工図費
17,388
kg
工場加工費
17,388
kg
ﾊﾟｽ間温度管理費 | 59.0m/t
1,026
m
溶材燃料費
17,388
kg
ﾒｯｷ加工費 | ※ﾒｯｷのまま
16,754
kg
ﾒｯｷ運搬費
16,754
kg
ﾛｰﾊﾞﾙ補修費
16,754
kg
運搬費
17,388
kg
建方費
17,388
kg
現場加工費
17,388
kg
検査費 | 自社UT
17,388
kg
諸雑費
17,388
kg
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 28
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 設備架台
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
設備架台 本体鉄 | 【工事種】01 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
骨工事 |  | 1
式
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 29
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 設備架台
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
設備架台 附帯工 | 【工事種】01 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
事１ |  | 1
式
ｱﾝｶｰｾｯﾄ及び計測
M24 |  | 36
本
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ工事
※4本ｱﾝｶｰ |  | 9
台
ｱﾝｶｰ打設前修正工 | 本柱
事 |  | 9
ヶ所
ｱﾝｶｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ撤去 | 特殊ﾍﾞｰｽ+本柱+間柱
9
ヶ所
ｱﾝｶｰ実測 | 本柱+間柱
9
ヶ所
ｱﾝｶｰ工事 諸経費 | 本柱+間柱
9
ヶ所
本締費(F8Tボルト
本数) |  | 1,352
本
仮ﾎﾞﾙﾄ費 | （本体ﾎﾞﾙﾄ総本数重量x1･3）
192
kg
梁上ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ取
付 |  | 1,084
19φ*100 |  |  | 本
【工事種】02 設
備架台 |  | 3,247
防音ﾊﾟﾈﾙ下地(Z) |  |  | kg
ﾒｯｷ加工費 | ※ﾒｯｷのまま
3,247
kg
ﾒｯｷ運搬費
3,247
kg
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 30
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 設備架台
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
設備架台 付帯工 | 【工事種】04 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
事2 |  | 1
式
【工事種】04 設
備架台
雑下地鉄骨工事
⑪設備ﾗｯｸ取付用 | L-65*65*6 L350
先付ﾋﾟｰｽ |  | 2
※ﾒｯｷ処理共 |  |  | 枚
⑪設備ﾗｯｸW1000*D | L－50*50*6組
350 1/2ヶ所 |  | 2
※ﾒｯｷ処理共 |  |  | ヶ所
計
設備架台 安全仮 | [5 empty] | 別紙 00-0005
設工事 |  | 1
式
安全ﾈｯﾄ張り手間 | ※材料支給、撤去別
134
㎡
親綱張り手間 | ※材料支給、撤去別
63
m
ｽﾀﾝｼｮﾝ取り付け | ※材料支給、撤去別
12
ヶ所
吊ﾋﾟｰｽ（柱分)
18
ヶ所
建方用ﾀﾗｯﾌﾟ@400
81
ヶ所
建入ﾋﾟｰｽ
16
ヶ所
ﾈｯﾄﾌｯｸ@1000
228
ヶ所
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 31
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 既存棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存棟 雑下地鉄 | 【工事種】05 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
骨工事 |  | 1
式
【工事種】05既存
棟
雑下地鉄骨工事
ﾊﾄ小屋下地鉄骨 | K5674*2回塗り
853
kg
接着系あと施工ｱﾝ | 削長L200
ｶｰM16 ﾖｺ向 |  | 24
※材工共 |  |  | 本
ﾊﾄ小屋 胴縁工事 | C-100*50*20*2.3ｶﾗｰ
ﾖｺ@600 |  | 17
㎡
開口補強 | [-100*50*5
| ｋ5674 2回塗り | 75
kg
同上 | 鋼材孔開け
鉄筋現場型取 | 取付調整費 | 7.6
ｍ
同上 | 鋼材端部（四隅）溶接
鉄筋現場溶接留 |  | 7.6
ｍ
はつり出し鉄筋 | ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ共
余剰分切断及び溶 |  | 16
接封止仕舞 |  |  | ヶ所
鉄筋切断 | D10
防錆処理 |  | 16
か所
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 32
建築工事 |  | 金属
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根工事 | 嵌合折版葺き |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| 30分耐火仕様 | 1
| t=0.8mm GLカラー鋼板 |  | 式
166ハゼ ルーフ | ：t=0.8mm GLカラー鋼板
デッキ 本体 |  | 14.2
㎡
裏面不燃エース張 | t=5mm
り |  | 14.2
㎡
タイトフレーム
9
ｍ
妻側タイトフレー
ム |  | 6.3
ｍ
水上面戸
4.3
ｍ
軒先換気見切り面
戸 |  | 4.3
ｍ
化粧フレーム
9
ｍ
ケラバ包み水切
6.3
ｍ
運搬費
1
式
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 33
建築工事 |  | 金属
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁工事 | 金属サイディング 厚75 縦張り |  |  |  |  | 別紙 00-0008
| 一時間耐火仕様 | 1
| GL鋼板t0.5（両面） |  | 式
本体 | 金属サイディング 厚75 縦張り
| 一時間耐火仕様 | 16.4
| GL鋼板t0.5（両面） |  | ㎡
出隅
4.6
ｍ
軒天見切り縁
14.2
ｍ
土台用水切
14.2
ｍ
縦張用スターター
14.2
ｍ
コーキング
37.6
ｍ
運搬費
1
式
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 34
建築工事 |  | 金属
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防音パネル | ｹｰｼﾝｸﾞ:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 吸音材:GW50t撥水 | 1
| 押え材:ZAMﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ |  | 式
防音パネル | 13946x3150
ｹｰｼﾝｸﾞ:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製
吸音材:GW50t撥水
押え材:ZAMﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ
2
枚
防音パネル | 8920x3150
ｹｰｼﾝｸﾞ:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製
吸音材:GW50t撥水
押え材:ZAMﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ
2
枚
運搬費
1
式
一般管理費
1
式
計