## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８阿南光高等学校 特別教室空調設備設置工事
工事場所 |  | 阿南市宝田町今市中新開
○工事概要：電気工事一式
・冷暖房設備・・・ 図示冷暖房設備の新設工事一式
・電気工事 ・・・ 図示空調電源設備の新設工事一式。
〇工事期間
契約締結日の翌日より 令和9年3月10日
※ 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいない。
〇刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価、積算資料 2026年 8月
・建築施工単価、建築コスト情報 2026年 8月
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
※注意
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
機械設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
第1機械電子棟
1
式
電気棟
1
式
建設棟
1
式
機械新棟
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
電気設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
第1機械電子棟
1
式
電気棟
1
式
建設棟
1
式
機械新棟
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備 |  | 第1機械電子棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(機器設備)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊形 ｼﾝｸﾞﾙ
（PAC-80a） | 冷房：7.1Kw 暖房：8.0Kw | 1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,付属品共 |  | 台
(配管設備)
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
6
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
6
ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 100A |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | ﾄﾞﾚﾝ管 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
機械はつり | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
(操作線設備)
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 13
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 10
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
空調ﾘﾓｺﾝ
取付手間 |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備 |  | 第1機械電子棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
天井点検口 | 450×450 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備 |  | 電気棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(機器設備)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊形 ｼﾝｸﾞﾙ
（PAC-160） | 冷房：14.0Kw 暖房：16.0Kw | 1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,付属品共 |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊形 ｼﾝｸﾞﾙ
（PAC-224a） | 冷房：20.0Kw 暖房：22.4Kw | 2
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,付属品共 |  | 台
(配管設備)
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 25.4外径 (1 B)
11
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
5
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
16
ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 13
| 100A |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | ﾄﾞﾚﾝ管 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
(操作線設備)
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 33
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 43
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備 |  | 電気棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調ﾘﾓｺﾝ
取付手間 |  | 3
個
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
天井点検口 | 450×450 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去工 | みなしｱｽﾍﾞｽﾄ含有
事 |  | 1
式
高所作業車 | ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型、8～10m
1
台・日
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備 |  | 建設棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(機器設備)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊形 ｼﾝｸﾞﾙ
（PAC-80b） | 冷房：7.1Kw 暖房：8.0Kw | 1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,付属品共 |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊形 ｼﾝｸﾞﾙ
（PAC-224b） | 冷房：20.0Kw 暖房：22.4Kw | 1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,付属品共 |  | 台
(配管設備)
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 25.4外径 (1 B)
5
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
5
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
10
ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 7
| 100A |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | ﾄﾞﾚﾝ管 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
機械はつり | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
(操作線設備)
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 21
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 24
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備 |  | 建設棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調ﾘﾓｺﾝ
取付手間 |  | 2
個
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
天井点検口 | 450×450 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備 |  | 機械新棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(機器設備)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊形 ｼﾝｸﾞﾙ
（PAC-160） | 冷房：14.0Kw 暖房：16.0Kw | 1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,付属品共 |  | 台
(配管設備)
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
9
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
9
ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 100A |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | ﾄﾞﾚﾝ管 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
(操作線設備)
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 13
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
13
ｍ
空調ﾘﾓｺﾝ
取付手間 |  | 1
個
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備 |  | 機械新棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 450×450 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去工 | みなしｱｽﾍﾞｽﾄ含有
事 |  | 1
式
(撤去運搬処分)
とりこわし | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾍﾞｽﾄ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.1
ｔ
発生材処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ
0.1
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気設備 |  | 第1機械電子棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(空調電源設備)
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 3
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
防水ﾌﾟﾘｶ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C
| 管内 | 6
ｍ
手元開閉器 | ELB3P30AF/20AT
| 屋外用 | 1
個
機械はつり | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
天井点検口 | 450×450 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
電気設備 |  | 電気棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(幹線設備)
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 54mm
溶融亜鉛めっき |  | 100
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
防水ﾌﾟﾘｶ | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 128
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
105
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
11
ｍ
機械はつり | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造
工事 |  | 1
式
空調分電盤 | （M-A）
1
面
(空調電源設備)
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 13
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
防水ﾌﾟﾘｶ | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
電気設備 |  | 電気棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 19
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
| 管内 | 6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C
| 管内 | 13
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気設備 |  | 建設棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(空調電源設備)
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 27
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
防水ﾌﾟﾘｶ | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 45
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
| 管内 | 23
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C
| 管内 | 10
ｍ
手元開閉器 | ELB3P30AF/20AT
| 屋外用 | 1
個
手元開閉器 | ELB3P50AF/40AT
| 屋外用 | 1
個
機械はつり | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
天井点検口 | 450×450 |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気設備 |  | 機械新棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(空調電源設備)
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 23
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 5
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
防水ﾌﾟﾘｶ | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 29
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C
| 管内 | 29
ｍ
手元開閉器 | ELB3P30AF/30AT
| 屋外用 | 1
個
機械はつり | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
既設動力盤改造
工事 |  | 1
式
(撤去運搬処分) | 機械設備工事に含む
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
機械設備 |  | 第1機械電子棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | ﾄﾞﾚﾝ管 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4
| 25A |  | ｍ
計
機械はつり | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
機械設備 |  | 第1機械電子棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 450×450 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
機械設備 |  | 電気棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | ﾄﾞﾚﾝ管 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3
| 25A |  | ｍ
計
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
計
天井点検口 | 450×450 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 5
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
機械設備 |  | 建設棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | ﾄﾞﾚﾝ管 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3
| 25A |  | ｍ
計
機械はつり | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
機械設備 |  | 建設棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 450×450 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 3
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
機械設備 |  | 機械新棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | ﾄﾞﾚﾝ管 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3
| 25A |  | ｍ
計
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
天井点検口 | 450×450 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 5
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
電気設備 |  | 第1機械電子棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
防水ﾌﾟﾘｶ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 100× 100× 100
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 100× 100× 100
防水(SUS) |  | 1
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
電気設備 |  | 第1機械電子棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
天井点検口 | 450×450 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 2
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
電気設備 |  | 電気棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防水ﾌﾟﾘｶ | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
二種金属製可とう | 63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 5
接続) |  |  | か所
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水(SUS) |  | 3
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  |  | 個
計
機械はつり | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
防水ﾌﾟﾘｶ | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
電気設備 |  | 建設棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防水ﾌﾟﾘｶ | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
防水(SUS) |  | 2
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  |  | 個
計
機械はつり | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
電気設備 |  | 建設棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 450×450 |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
電気設備 |  | 機械新棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防水ﾌﾟﾘｶ | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  | 5
個
計
機械はつり | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計