## 表紙
工事名称 |  | Ｒ８阿南支援学校 吸収式冷温水機制御盤更新工事（着指）
工事場所 |  | 阿南市上大野町大山田
○工事概要
・吸収冷温水設備：図示吸収冷温水設備の制御盤改修工事一式
○工事期間
契約締結日の翌日から令和９年３月25日まで（工事着手日：令和９年２月23日）
○刊行物は次の単価を使用している.
・建設物価 ２０２６年９月 ・積算資料 ２０２６年９月
・建築施工単価 ２０２６年９月 ・建築コスト情報 ２０２６年９月
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和８年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休２日）により労務費を補正し、
請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休２日が達成できない場合については、変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の３日前（休日・入札開始日を除
く）の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
空調工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 種目
空調工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷暖房設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調工事 |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(機器設備)
制御盤更新 | 灯油焚ﾕﾆｯﾄ型冷温水機用制御盤
（代替制御盤・高圧再生器高圧ﾘﾚｰ
・冷温水出口温度ｾﾝｻｰ・ｾﾝｻｰ用ｳｪﾙ
・炎検出器・遠方ﾘﾓｺﾝ）
・機材搬入 ・機材搬出
・既存操作盤ｾﾝｻｰ類取外
・新設操作盤ｾﾝｻｰ類取付
| ・設定及び運転確認 | 1
| ・消耗品雑材共 |  | 式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
発生材処分費 | 金属
0.1
ｔ
計