## 表紙
工事名称 |  | Ｒ１営繕 川口発電所 那賀・吉野
照明設備改修他工事
工事場所 |  | 那賀郡那賀町吉野
○工事概要
電灯・コンセント設備 既設照明器具のＬＥＤ照明への更新及び増設工事の一式
動力設備 既設空調室外機移設に伴う配線工事一式
撤去工事 既設照明器具の配線配管の撤去工事の一式
○工事期間 契約締結の翌日から令和元年10月31日まで
○刊行物は次の単価を使用している
建築物価、積算資料 2019年4月
コスト情報、施工単価 2019年4月号 春
○共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出している。
※設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質疑書
の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内容は入
札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けな
い。
※仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれています
。本工事において「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」と
の差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更します。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1,908
ｍ
600V二種ﾋﾞﾆﾙ絶縁 | 1.6㎜
電線(HIV) |  | 426
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 164
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
47
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
132
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 411
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 209
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 5
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
8
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 3方出
17
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P H 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 7
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P H 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 200× 200× 100
(錆止め塗装) |  | 5
個
ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ | 12回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
照明器具 | A
8
台
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | B
21
台
照明器具 | C
24
台
照明器具 | F
7
台
照明器具 | H
2
台
照明器具 | I
9
台
照明器具 | J
18
台
照明器具 | K
16
台
照明器具 | L
2
台
照明器具 | N
26
台
照明器具 | M
2
台
照明器具 | R
8
台
照明器具 | W
12
台
照明器具 | a
10
台
照明器具 | b
4
台
電灯盤 | AC100V屋内分電盤
1
面
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯盤 | AC200V屋内分電盤
1
面
電灯盤 | HID照明分電盤
1
面
電灯盤 | １Ｆ分電盤
1
面
電灯盤 | Ｂ１Ｆ分電盤
1
面
電灯盤 | Ｂ２Ｆ分電盤
1
面
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 29
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 15
ｍ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 1,688
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 164
ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 |  | 47
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 |  | 132
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 390
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 209
ｍ
ねじなし電線管 | (E39) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
25
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A1P ×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤 |  | 7
去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A1P ×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤 |  | 1
去 |  |  | 個
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 12L
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)撤 |  | 2
去 |  |  | 個
蛍光灯 撤去 | 露出形 FL 40W ×1
| 再利用しない | 33
個
蛍光灯 撤去 | 露出形 FL 40W ×2
| 再利用しない | 56
個
蛍光灯 撤去 | 埋込形 FL 40W ×2
| 再利用しない | 18
個
白熱灯器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再利用しない
撤去 |  | 8
個
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯 撤去 | 露出形 FL 20W ×1
| 再利用しない | 16
個
蛍光灯 撤去 | 投光器 IL ×1
| 再利用しない | 2
個
HID灯 撤去 | ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 400W以下
| 再利用しない | 12
個
電灯盤撤去 | AC100V屋内分電盤
1
面
電灯盤撤去 | AC200V屋内分電盤
1
面
電灯盤撤去 | HID照明分電盤
1
面
電灯盤撤去 | １Ｆ分電盤
1
面
電灯盤撤去 | Ｂ１Ｆ分電盤
1
面
電灯盤撤去 | Ｂ２Ｆ分電盤
1
面
産廃処分費 | 金属
1.4
ｔ
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 7.3
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
産廃処分費 | 廃プラ
0.1
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計